## troškovnik
TROŠKOVNIK ZA UREĐENJE KUĆE DVA SVECA U POREČU
A. FASADA
1. | Dobava i montaža skele po pravilima struke:
| a) zaštita kamenog opločenja ulice |  | ne nuditi
| b) korištenje javne gradske površine od 12 m2, za razdoblje od 20 dana |  | ne nuditi
| c) skela s zaštitnom mrežom |  | ne nuditi
3. | Skidanje cementnih fuga s kamenog plašta prednjeg pročelja s čišćenjem i ispiranjem fuga |  | ne nuditi
4. | Neinvazivno ispiranje i čišćenje fasadnog plašta od crne skrame namakanjem i kamenim puderom pod pritiskom |  | ne nuditi
5. | Čišćenje i bojanje vijenca strehe izbačene za 80cm, s profiliranim parošcima. Boja se mat lak lazurom u postojećem tonu |  | ne nuditi
6. | Zatvaranje rupa od skele na kamenom plaštu (15x25x20 cm) kamenim čepovima |  | ne nuditi
7. | Uređenje zaštitne metalne rešetke na ulazu, površine 8 m2 :
| a) demontaža i odvoz u radionicu | kom | 1 | 0 | 0
| b) pjeskarenje | kom | 1 | 0 | 0
| c) vruće cinčanje |  | ne nuditi
| d) bojanje | kom | 1 | 0 | 0
| e) bravarska dorada | kom | 1 | 0 | 0
| f) izrada novog kućišta brave, dobava brave s cilindrom i kvakom | kom | 1 | 0 | 0
| g) montaža | kom | 1 | 0 | 0
8. | Uređenje vanjske stolarije na cijeloj zgradi:
8.1. | čišćenje i bojanje stolarije |  | ne nuditi
8.2. | čišćenje i bojanje rešetki prozora i vratiju in situ |  | ne nuditi
8.3. | ostakljivanje vanjskih krila na prozorima, koji se sastoje od staklenog rastera spojenog olovom:
| b1) demontaža krila i odvoz u radionicu | kom | 2 | 0 | 0
| b2) zamjena stakla (rekonstrukcija) | kom | 2 | 0 | 0
| b3) montaža | kom | 2 | 0 | 0
8.4. | demontaža ulaznih vratiju na P1, odvoz u radionicu, stolarsko krpanje, bojanje, uređenje okova i montaža | kpl | 1 | 0 | 0
8.5. | zamjena brava, cilindra i ključeva na vanjskim vratima | kpl | 3 | 0 | 0
9. | Fugiranje kamenog plašta vapnenim hidrauličkim mortom NHL5, s toniranjem |  | ne nuditi
10. | Fugiranje kamenih okvira otvora (masivnih erti) |  | ne nuditi
12. | Plombiranje kabla iznad ulaznih vratiju |  | ne nuditi
13. | Utovari, odvozi i zbrinjavanje otpada. | kpl | 1 | 0 | 0
14. | Restauratorsko čišćenje kipova dva sveca s procjenom stanja i izradom dokumentacije za restauraciju. Radove izvodi ovlašteni restaurator kamena |  | ne nuditi
15. | Uređenje bočnog pročelja:
Napomena: troškovnikom nisu predviđeni radovi na tom pročelju
| UKUPNO |  |  |  | 0
B. PROSTOR P4
1. | Dobava i izrada prostorne skele | m3 | 23 | 0 | 0
2. | Skidanje recentne produžne žbuke i cementnog šprica s kamenog plašta | m2 | 35 | 0 | 0
3. | Demontaža instalacije, preuređenje rasvjete i ponovna montaža | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Bojanje držača zastava | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Uređenje rešetke prema prolazu iza zgrade, dimenzije 3x3m:
| a) demontaža i odvoz u radionicu |  | ne nuditi
| b) pjeskarenje |  | ne nuditi
| c) vruće cinčanje |  | ne nuditi
| d) bojanje |  | ne nuditi
| e) bravarska dorada |  | ne nuditi
| f) izrada novog kućišta brave, dobava brave s cilindrom i kvakom |  | ne nuditi
| g) montaža |  | ne nuditi
Napomena: postoji mogućnost preuređenja ulaza u zgradu u ulični podhodnik, pa bi u tom slučaju radovi na ulaznoj rešetki (FASADA st. 7) i ovoj stavci otpali
6. | Žbukanje grubo i fino vapnenom hidrauličkom žbukom NHL5, s toniranjem žbuke | m2 | 35 | 0 | 0
7. | Čišćenje kamenog poda i stubišta, čišćenje fuga i fugiranje | m2 | 30 | 0 | 0
8. | Premazivanje kamena impregnacijom | m2 | 0
9. | Utovari, odvozi i zbrinjavanje otpada. | kpl | 1 | 0 | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
C. PROSTOR P1
1. | Odvoz i premještanje inventara | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Dobava i montaža pomoćne skele | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Skidanje žbuke s kamenog plašta | m2 | 20 | 0 | 0
4. | Žbukanje grubo i fino vapnenom hidrauličkom žbukom NHL5, s toniranjem žbuke | m2 | 20 | 0 | 0
5. | Bojanje kasetiranog stropa mat vodenim lakom uz otprašivanje drvene konstrukcije i prethodnim premazom inmsekticidom | m2 | 15 | 0 | 0
6. | Čišćenje kamenog poda, čišćenje fuga i fugiranje | m2 | 15 | 0 | 0
8. | Elektroinstalaterski radovi na uređenju i doradi instalacija. | kpl | 1 | 0 | 0
9. | Zamjena svih brava, cilindra i ključeva | kpl | 2 | 0 | 0
10. | Utovari, odvozi i zbrinjavanje otpada. | kpl | 1 | 0 | 0
11. | Restauratorske sonde žbuke - predviđene 3 sonde | kpl | 1 | 0 | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
D. PROSTOR P3
1. | Čišćenje smeća i raslinja | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Čiščenje odvoda iz dvorišta | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Dobava i montaža skele | m2 | 45 | 0 | 0
4. | Skidanje žbuke s kamenog plašta od partera do strehe | m2 | 36 | 0 | 0
5. | Žbukanje grubo i fino vapnenom hidrauličkom žbukom NHL5, s toniranjem žbuke. | m2 | 36 | 0 | 0
7. | Ispiranje poda od cigle složene na kant | m2 | 18 | 0 | 0
8. | Čišćenje pokrova strehe | kpl | 1 | 0 | 0
9. | Popravak krova strehe | kpl | 1 | 0 | 0
10. | Bojanje drvene konstrukcije strehe | kpl | 1 | 0 | 0
11. | Elektroinstalaterski radovi na uređenju i doradi instalacija | kpl | 1 | 0 | 0
12. | Ispiranje kamenog zida pod pritiskom | m2 | 18 | 0 | 0
13. | Utovari, odvozi i zbrinjavanje otpada. | kpl | 1 | 0 | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
STUBIŠTE
1. | Čišćenje kamenog poda i stubišta, čišćenje fuga i fugiranje | m2 | 16 | 0 | 0
3. | Premazivanje kamena impregnacijom | m2 | 16 | 0 | 0
4. | Uređenje wc-a:
| a) zamjena školjke s dakom, vodokotlića i ventila | kpl | 1 | 0 | 0
| b) zamjena umivaonika sa sifonom | kpl | 1 | 0 | 0
| c) bojanje zidova i stropa | kpl | 1 | 0 | 0
| d) čišćenje poda struganjem i ribanjem te impregnacija | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Bojanje vratiju mat vodenim lakom uz prethodno čišćenje | m2 | 10 | 0 | 0
6. | Bojanje ograde s potrebnim čišćenjem | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Bojanje drvenog podgleda mat vodenim lakom uz prethodno čišćenje i prethodnim premazom inmsekticidom | m2 | 3 | 0 | 0
8. | Bojanje kasetiranog stropa mat vodenim lakom uz otprašivanje drvene konstrukcije i prethodnim premazom inmsekticidom | m2 | 10 | 0 | 0
9. | Bojanje grede i konzolnih drvenih nosača mat vodenim lakom uz otprašivanje drvene konstrukcije i prethodnim premazom inmsekticidom | kpl | 1 | 0 | 0
10. | Preuređenje postojećeg - samo osposobljavanje | kpl | 1 | 0 | 0
11. | Zamjena brava, cilindra i ključeva na vratima | kpl | 1 | 0 | 0
12. | Utovari, odvozi i zbrinjavanje otpada. | kpl | 1 | 0 | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
PROSTOR K1
1. | Čišćenje keramičkog poda (tavelice) i premazivanje | m2 | 18 | 0 | 0
2. | Krpanje žbuka i bojanje svega + pomoćna skela | m2 | 40 | 0 | 0
3. | Čišćenje kamenih škala i ispiranje | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Bojanje vratiju i prozora mat vodenim lakom uz prethodno čišćenje | m2 | 20 | 0 | 0
5. | Uređenje ognjišta:
| a) dimnjak plombirati + skela pomoćna | kpl | 1 | 0 | 0
| b) gips unutar nape | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Elektrinstalaterski radovi (premještanje prekidača i utičnice) | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Polica nova 60x50x216 po nacrtu | kpl | 2 | 0 | 0
8. | Bojanje kasetiranog stropa mat vodenim lakom uz otprašivanje drvene konstrukcije i prethodnim premazom inmsekticidom | m2 | 18 | 0 | 0
9. | Dobava lustera i montaža (nabavna cijena do 160 eur) | kpl | 1 | 0 | 0
10. | Zamjena brava, cilindra i ključeva na vratima | kpl | 2 | 0 | 0
11. | Utovari, odvozi i zbrinjavanje otpada. | kpl | 1 | 0 | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
PROSTOR K2
1. | Skidanje tapisona | m2 | 15 | 0 | 0
2. | Uređenje postojećeg drvenog poda, brušenjem, čišćenjem fuga i fugiranjem, novim masivnim kutnim letvama, te završna obrada toniranjem i mat vodenim lakom | m2 | 15 | 0 | 0
3. | Prag drveni na vrata 100x12x1,5 cm (hrast u boji vratiju) |  | ne nuditi
4. | Stolarsko podešavanje vratnih krila | kpl | 2 | 0 | 0
5. | Bojanje vratiju i prozora mat vodenim lakom uz prethodno čišćenje | m2 | 18 | 0 | 0
6. | Krpanje žbuka + bojanje | m2 | 35 | 0 | 0
7. | Bojanje kasetiranog stropa mat vodenim lakom uz otprašivanje drvene konstrukcije i prethodnim premazom inmsekticidom | m2 | 15 | 0 | 0
8. | Elektroradovi | kpl | 1 | 0 | 0
9. | Dobava lustera i montaža (nabavna cijena do 160 eur) | kpl | 1 | 0 | 0
10. | Zamjena brava, cilindra i ključeva na vratima | kpl | 1 | 0 | 0
11. | Utovari, odvozi i zbrinjavanje otpada. | kpl | 1 | 0 | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
PROSTOR K3
1. | Čišćenje penjačice + pomoćna skela | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Utovari, odvozi i zbrinjavanje otpada. | kpl | 1 | 0 | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
KROV
Napomena: troškovnikom nisu predviđeni radovi na krovu (osim na dimnjaku)
| UKUPNO |  |  |  | 0
KLIMA
1. | Klimatiziranje 3 ureda (jedna vanjska i tri unutarnje jedinice) |  | ne nuditi
2. | Popratni građevinski radovi . | kpl | 1 | 0 | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
rekapitulacija
| FASADA |  |  |  | 0
| PROSTOR P4 |  |  |  | 0
| PROSTOR P1 |  |  |  | 0
| PROSTOR P3 |  |  |  | 0
| STUBIŠTE |  |  |  | 0
| PROSTOR K1 |  |  |  | 0
| PROSTOR K2 |  |  |  | 0
| PROSTOR K3 |  |  |  | 0
| KROV |  |  |  | 0
| KLIMA |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| pdv 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  | KN | 0
sastavio B. Orbanić dia.
svibanj 2023.
P1
STUBIŠTE
P3
P4
K1
K2
K3
STUBIŠTE